Gmina   Pakosław

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## NA

„Stworzenie gabinetu geograficzno – fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu”

Zatwierdzam: __________________________________

[podpis i pieczątka zatwierdzającego]

# Pakosław, 27 lipca 2010 r.

Spis zawartości:

- Zamawiający	..................................................................................................................................3

- Tryb i numer postępowania	............................................................................................................3

III. 	Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z

Wykonawcami	................................................................................................................................3

IV. 	Informacje uzupełniające	...............................................................................................................3

- Przedmiot zamówienia	...................................................................................................................4

- Sposób przygotowania oferty	........................................................................................................5

- Warunki wymagane od wykonawcy	..............................................................................................6

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych …………………………………………………………………………………….	6

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych	...................6

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	.............................................................................7

- Wadium	…………………………………………………………….……………………………7

- Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą	.................................................7

- Termin realizacji zamówienia	.......................................................................................................7

XIV.	Opis sposobu obliczania ceny oferty	.............................................................................................7

XV.	Opis kryteriów wyboru oferty	......................................................................................................7

XVI. 	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia	.......8

XVII.	Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert	...8

XVIII.	Tryb zawarcia umowy	.................................................................................................................8

XIX.	Zmiany umowy	 ……………….………………………………………………………………...9

XX. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania         o udzielenie zamówienia	..............................................................................................................9

XXI.	Postanowienia końcowe	...............................................................................................................9

##### XXII.	Wykaz załączników	......................................................................................................................9

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Gmina Pakosław

Adres: ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław

Telefon: + 48 65/54-78-332, Faks: + 48 65/54-78-332

Adres e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl

Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00.

NIP: 699-187-10-92    Regon: 411050758

II. Tryb postępowania

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 14 tys. euro – do kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wraz z zachowaniem zasad określonych tą ustawą.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RGRB 341/10/10

Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na ten znak.

- Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

III. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami

- Imię i nazwisko: 	Stanisław Stelmach – kierownik Referatu Gospodarki, Rolnictwa

i Budownictwa

Przemysław Turbański – podinspektor

- Numer telefonu: + 48 65/54-78-332  Faks: + 48 65/54-78-332

- Adres  e-mail: rolnictwo@pakoslaw.pl lub gospodarka@pakoslaw.pl

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 – 1400

- Treść SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.bip.pakoslaw.pl.

- Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy). Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną

- Przekazanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacji, o których mowa wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

IV. Informacje uzupełniające

    - Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.

    - Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

    - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

    - Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz ofertowy i załączniki zostaną wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje „nie dotyczy”.

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadku określonym w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział.

    - Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, a zmiana ta będzie dla Wykonawców wiążąca. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

    - Wykonawca może zapoznać się z warunkami miejscowymi na terenie robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

    - Koszty odwiedzenia miejsca robót poniesie Wykonawca.

    - Podane w SIWZ oraz załącznikach do niej marki urządzeń służą wyłącznie zilustrowaniu oczekiwań Zamawiającego odnośnie jakości i parametrów technicznych urządzeń. Oferent może zastosować inne urządzenia, pod warunkiem przedstawienia danych technicznych i wymaganych aprobat i atestów. W złożonej ofercie wskazać należy marki, typy oraz producentów proponowanych urządzeń, tak aby Zamawiający mógł dokonać prawidłowej oceny ofert.

    - Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli te dokumenty, a  zawierają one błędy, do ich uzupełnienia w terminie 3 dni, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

    - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

V. Przedmiot zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest:

Stworzenie gabinetu geograficzno – fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

Odnowienie pomieszczenia w tym:

- malowanie – powierzchnia 160 m2, kolor – lamperia odcienie brązu, góra beżowa,

- montaż rolet – powierzchnia 15,12 m2, kolor biały.

Wyposażenie gabinetu (dostawa i montaż) w tym:

- tablica multimedialna interaktywna 82” – 88” z zestawem do przeprowadzania testów dla 32 uczniów,

- zestaw komputerowy z wyposażeniem: wymagania minimalne - jednostka centralna (Intel Core 2 Duo 2,8 GHz, cache 3 MB, pamięć RAM 4 GB, pojemność HDD: 500 GB, 32 MB cache, złącze Sata II, nagrywarka DVD, porty szeregowe USB – 4 szt. , stacja dysków 3,5, monitor 21 cali LCD + wbudowane głośniki, klawiatura, mysz komputerowa optyczna, drukarka laserowa kolorowa, zasilacz awaryjny UPS min 500 VA, oprogramowanie standardowe: system operacyjny Windows XP + oprogramowanie biurowe) – gwarancja min. 2 lata,

- notebook (minimalne parametry) – procesor 2,0 GHz, 2 MB cache, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 250 GB, przekątna ekranu LCD 15,4 cala, system operacyjny Windows XP + oprogramowanie biurowe, torba, mysz optyczna – gwarancja min. 2 lata,

- projektor multimedialny (technologia przetwarzania obrazu- LCD lub DLP, rozdzielczość  SVGA 800x600, jasność powyżej 1200 lumenów, kontrast min 4000:1 Full on/Full off, żywotność lampy powyżej 3000h – gwarancja min. 2 lata,

- tellurium (układ Słońce-Ziemia-Księżyc, wielkość odpowiednio 100 mm – 70 mm – 10 mm lub większy),

- ekran projekcyjny przenośny 200x200 cm,

- tablica obrotowo-jezdna, dwustronna, zielona-biała 170x100 cm,

- zestaw filmów dydaktycznych na DVD (fizyka i geografia) – dowolna treść zawierająca cały materiał programowy dla gimnazjum,

- zestaw programów edukacyjnych (EduROM geografia i EduROM fizyka),

- szafki -3 szt. wymiary 1850x900x400 (dół zabudowa 1/3, góra przeszklona 2/3) i stolik do sprzętu audio - standard,

- małe biurko do demonstracji – kolor buk i krzesło obrotowe,

- stojaki do map 3 szt. – metalowe, standard.

- miernik uniwersalny (woltomierz, amperomierz) z możliwością wyboru zakresu automatyczny/ręczny, pomiar napięcia i natężenia prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury, wilgotności, natężenia światła i dźwięku.

- Okres realizacji inwestycji – inwestycja ma zostać zrealizowana do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

- Faktura za wykonanie zadania wystawiona powinna być przez Wykonawcę po zakończeniu prac.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.	 Termin płatności należności Wykonawcy wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy, po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek, za wyjątkiem zapłaty za tą część zamówienia, która realizowana będzie przez podwykonawców.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może dokonywać cesji wierzytelności powstałych w trakcie realizacji zamówienia na osoby i podmioty trzecie.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.   Sposób przygotowania oferty

1.	Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

a) 	wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),

b) 	oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),

c) 	dokumenty wymienione w rozdziale VIII i IX SIWZ.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4.	Opakowanie i oznakowanie ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego,

Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres zamawiającego) oraz opisana j.n.     „Stworzenie gabinetu geograficzno – fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu”

NIE OTWIERAĆ PRZED 9 sierpnia 2010 r. godz. 10.30

VII.  Warunki wymagane od wykonawcy

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,

- dostarczą wymagane oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VIII i IX SIWZ,

- dostarczą wypełnione załączniki do SIWZ.

VIII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1.	oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

IX. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia w celu wykazania spełnienia warunków wymienionych w pkt. VII wymagane jest, przedstawienie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226 z 2009r. poz. 1817 ze zm.), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – osobę podpisującą ofertę (w przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) :

- wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Warunek wiedzy i doświadczenia spełni minimum jedno wykonanie dostarczenia różnego sprzętu komputerowego o wartości min. 10.000 zł;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminu składania ofert.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- podpisane oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia.

X.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. 	Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Wadium

1. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

XII. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2010 roku.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Cena powinna być podana:

a) 	cyfrowo i słownie w PLN

b) 	zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

a)	oczywiste omyłki pisarskie,

b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust 2 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy).

XV.   Opis kryteriów wyboru oferty

Ocena ofert

1.	Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.

2.	Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz dodatkowe kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w Ofercie, według następujących kryteriów:

- w przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

- Cena = 100%

- - sposób przyznawania punktów przez członków komisji wg wzoru:

cena ofertowa najniższa / z VAT-em /

C  =   ------------------------------------------------------   x  100

cena badanej oferty  / z VAT-em /

Skala  od 0 - 100 punktów

- Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszej SIWZ oraz załącznikach) odrzuca się.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, co do którego oferty ustali, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i która zawiera najkorzystniejszą cenę.

- Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 3).

XVI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składani ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

- Pytania wykonawców dotyczące przedmiotowego przetargu muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, na której znajdować się będzie SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

XVII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert

- Terminy i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 
63-920 Pakosław, pok. Nr 5/6 - sekretariat

- Termin składania ofert 9 sierpnia 2010 r. do godz. 10.00

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, Sala Narad - pokój nr 13

- Termin otwarcia ofert 9 sierpnia 2010 r. godz. 10.30.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XVIII. Tryb zawarcia umowy

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przekazane zgodnie z art. 27 ust. 2, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania, jeżeli zawiadomienie to zostanie przekazane w inny sposób.

- Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

XIX. Zmiany umowy

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2.	Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą terminu wykonania zamówienia ze względu na warunki pogodowe. Szczególnym przypadkiem, w którym konieczne będzie przesunięcie terminu wykonania zamówienia będzie wysoki stan wody uniemożliwiający prowadzenia robót budowlanych związanych z budową pomostu.

XX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące środków ochrony prawnej (Dział VI).

W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) przepisów przysługują środki odwoławcze:

- odwołanie (art. 180 – 198 ustawy) – z zastrzeżeniem, że odwołanie przysługuje  wyłącznie od czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- skarga do sądu (art. 198a – 198g ustawy).

XXI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

##### XXII. Wykaz załączników

Załączniki:

- nr 1: „Formularz ofertowy”

- nr 2: „Oświadczenia wykonawcy”

- nr 3: „Cena oferty”

ZAŁĄCZNIK nr 1: „FORMULARZ OFERTOWY”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY

PRZETARG NA: „Stworzenie gabinetu geograficzno – fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu”.

Wykonawca :

1.  Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Numer telefonu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Numer faksu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.  Adres e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

................................................

(podpis, pieczęć)

Data : .....................................

ZAŁĄCZNIK nr 2: „OŚWIADCZENIA WYKONAWCY"

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |

###### Oświadczenia wykonawcy

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu w trybie nieograniczonym, przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.

- Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ obejrzeliśmy teren budowy i obiekty, gdzie mają być wykonywane roboty.

- Oświadczamy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

- Upoważniamy Gminę Pakosław (Zamawiający) lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym „Formularzu ofertowym” do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

ZAŁĄCZNIK nr 3 - “CENA OFERTY”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |

Cena oferty

Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu prac zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

PRZETARG NA:  „Stworzenie gabinetu geograficzno – fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu”

za cenę  :

- w kwocie netto złotych: .....................................................

(słownie:.......................................................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych:....................................................

(słownie:.......................................................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: .........................................zł

(słownie:......................................................................................................................................)

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................